| № | Назва вулиць | Протяжність мережі ( м) | Діаметр труби | Кількість колодязів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Л. Українки | 422 | 300 | 10 |
| 2. | «Фоса» І.Франка- Св. Миколая | 34 43 | 200 300 | 4 |
| 3. | Підгір’я | 570 |  |  |
| 4. | Вишенського | 399.0 45.0 | 300 200 | 9 |
| 5. | В. Івасюка | 114 16.0 | 250 200 | 4 |
| 6. | М.Грушевського | 493 | 300 | 14 |
| 7. | Гоголя | 91 | 500 | 3 |
|  | Разом | 2227 |  | 44 |