Додаток №1

до рішення XL позачергової сесії

Городоцької міської ради

сьомого скликання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва вулиць** | **Протяжність**  **мережі (м)** | **Діаметри труб** | **Кількість колодязів та дощоприймачів** |
| 1. | Лесі Українки | 417 | 300 | дощоприймачі-10шт.  колодязі-10шт. |
| 2. | І.Вишенського | 399  37 | 300  200 | колодязі-10 шт. |
| 3. | М.Грушевського | 478 |  | дощоприймачі-13 шт.  колодязі-13 шт. |
| 4. | М.Гоголя | 91 | 500 | колодязі-3шт. |
| 5. | Січових Стрільців | 12  131 | 200  300 | колодязі-3 шт. |
| 6. | Скітник | 126 | 450 | Дощоприймальні колодязі - 5 |
| 7. | Запорізької Січі | 461 | 200 | дощоприймальні колодязі - 2 |
| 8. | Валова | 157 | 300 | колодязі - 7 шт.  дощоприймачі-10 шт. |
| 9. | М.Коцюбинського | 119 | 300 | колодязі - 4 шт. |
|  | **Разом** | **2428** |  |  |

**Секретар міської ради Ю. Віткова**