УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГУМАНІТАРНЕ УПРАВЛІННЯ

81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Джерельна, 16, тел./факс (3231) 30-462, E-mail: gorodokgum@gmail.com

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44101707

від 10.09.2021р. №     1126    /01-14

Довідка

про готовність закладів освіти гуманітарного управління Городоцької міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Всього закладів освіти, культури і спорту - 69,

наявних котелень - 30,

з них відомчих - 28,

в т.ч. на природному газі – 24,

на електричному опаленні – 4,

на твердому паливі - 2,

позавідомчі – 2 (Городоцький ЗЗСО №4 І-ІІІ ст.).

Крім того, в чотирьох закладах пічне опалення на газу, в 29  закладах пічне опалення на твердому паливі, два заклади проводять опалення електропіками  (Повітненський ЗЗСО І-ІІ ст. і Городоцький ЗДО №4).

Гуманітарним управлінням Городоцької міської ради на виконання розпорядження голови обласної  державної адміністрації від 14.05.2021 р. №361/0/5-21 та наказу Департаменту освіти і науки  від 16.06.2021 р. видано наказ  від 01.07.2021 р.  №299 «Про підготовку закладів освіти, культури та  спорту до роботи в 2021/2022 навчальному році».

Розроблено і затверджено організаційно-господарські заходи по підготовці до опалювального  періоду 2021/2022 року, склад робочої групи з підготовки до нового навчального року і опалювального періоду.

Завезено  6 м.куб. дров у Повітненський ЗЗСО І-ІІ ст., проведено повірку приладів обліку спожитого газу, придбано матеріали для проведення поточного ремонту котелень Градівського ЗЗСО І-ІІІ ст. на суму 53,8 тис.грн., закуплено газовий котел для Городоцької дитячої мистецької школи на суму 41,0 тис.грн., проведено навчання відповідальних за газове господарство і операторів газових котелень. Проводиться чистка димових та вентиляційних каналів і наладка автоматики.  В Городоцькому ОЗЗСО № 5 встановлено прилад для дистанційної передачі даних спожитого газу. В Угрівському НВК   проведено ремонт системи опалення на суму 23,0 тис.грн.

На закупівлю твердого палива виділено та оголошено тендер  на суму 506,5 тис.грн.

Управління планує встановлення  пальника в Мавковицькому НВК на суму 200,0 тис.грн, провести заміну котла в Городоцькому ЗЗСО №3 І-ІІІ ст. ім. Героя України Івана Бльока на суму 48,0 тис.грн., заміну датчика тяги в гуманітарному управлінні на суму 3,9 тис.грн.,  поточний ремонт котлів в Городоцькому НВК №2 та дитячій мистецькій школі  на суму 17,1 тис.грн.,  заміну газової апаратури і насосу в Лісновицькому ЗЗСО І-ІІ ст.  і Угрівському НВК на суму 13,7 тис.грн.

Спеціалістами управління постійно ведеться контроль за виконанням організаційно-господарських заходів по підготовці закладів освіти, культури та спорту  до опалювального періоду 2021/2022 року.

Керівник									Ігор ЯСКЕВИЧ